|  | ИП ГАТАУЛЛИН АЗАМАТ ШАМИЛОВИЧ Свердловская область, г. Березовский, ул. Кирова, д. 63, оф. 314 тел: 8 912 623 35 23; 8 912 60 888 06 эл. почта: 2728941@list.ru сайт: region-ekb.ru |
| --- | --- |

# Протокол испытания маршевых лестниц

от 16.11.2025

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Новые Строительные Технологии

Адрес/наименование объекта: наименование « Жилой микрорайон. Корпус 4.2 с сетями водоснабжения, водоотведения, тепловой сетью, с сетью электроснабжения и ливневой канализации. Четвертый этап строительства» расположенный по адресу г. Екатеринбург, пр. Космонавтов,11.

# Характеристика испытываемого объекта

арарларлап. Маршевая лестница, тип П2.

Ширина марша: 2 м, длина марша: 1 м, ширина ступени: 1 м, расстояние между ступенями: 0.5 м, количество ступеней: 23 шт., высота ограждений площадки: 1 м, длина площадки: 1 м, ширина площадки: 1 м, высота ограждения площадки: 1 м.

# Условия проведения испытаний

Испытания проводились в дневное время, температура воздуха  °C, скорость ветра  м/с. Поверхность ступеней: сухие ступени.

# Требования нормативных документов

• ГОСТ Р 53254-2009 — методы испытаний маршевых лестниц и ограждений площадок.

• ГОСТ Р 53778-2010 — требования к ограждениям лестничных маршей зданий.

• СП 1.13130.2009 — эксплуатационные допуски и проверка ограждений путей эвакуации.

# Результаты нагрузочных испытаний

| № п/п | Элемент | Кол-во точек | Нагрузка | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ступени маршевых лестниц | 4 | 1.5 кН (150 кгс) | Выдержали |
| 2 | Ограждения маршей | 4 | 0.40 кН (40 кгс) | Выдержали |
| 3 | Площадки между маршами | 2 | 2.0 кН (200 кгс) | Выдержали |
| 4 | Анкерные соединения | 4 | 0.16 кН (16 кгс) | Выдержали |

# Выводы по результатам испытаний

Маршевые пожарные лестницы выдержали контрольные нагрузки в течение 2 минут на каждом элементе. Признаков остаточных деформаций, трещин или разрушения не обнаружено. Конструкции соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009 и пригодны к эксплуатации.

Ответственный за проведение испытаний:

___________________ / _________________ /

(подпись)                 (Ф.И.О.)